**Rückmeldung  
Protokoll: Inbetriebnahme  
Namen: Völlinger, Grosch**

**Allgemein:**

* Angabe von Einheiten bitte nicht in []
* Eigentlich zu lang (keine Ahnung, warum es mir vorher nicht aufgefallen ist.)

**Kollektorleistungspunkte und Kennlinie**

* Ich verstehe nicht ganz, was hier passiert ist. Mit den von euch dargestellten Daten ist natürlich kein Leistungspunkt oder ähnliches zu berechnen. Wir müssten euch aber Ersatzdaten zur Verfügung gestellt haben – und bei euren Daten (die ihr mit abgegeben habt) liegt auch ein Datensatz, der durchaus nutzbar ist 🡪 ??
* Fehlerbalken, Sensor-Ungenauigkeiten: Keine Angaben, keine Berechnungen

**Kurzfragen**

* Diverse Fragen fehlen, viele sind falsch oder nur zum Teil richtig beantwortet. Bitte diskutiert die einzelnen Fragen noch mal miteinander.
* Drainback: Hyraulische Phänomene (welche Strömungen seht ihr in den RL) fehlen
* Glykol-Proben: Keine Empfehlungen für Probe 2?