**Rückmeldung  
Protokoll: Solarspeicher  
Namen: Völlinger, Grosch**

**Allgemein:**

* Angabe von Einheiten bitte nicht in [], sondern einfach „Temperatur in °C“. Die eckigen Klammern sind streng genommen hier falsch eingesetzt. [P]=W (die Einheit der Leistung ist Watt).
* Ihr gebt zu viele Nachkommastellen an. Das suggeriert eine Genauigkeit, die hier nicht vorhanden ist.

**UA interner WÜT Speicher B**

* Für die Sekundärseite des WÜT (Ein- und Austritt) muss man Temperaturen auswählen (weil ja nicht direkt gemessen wird). Welche habt ihr genommen?

**Speicher B Strömung im Steigrohr**

* Berechnung über Dichteintegrale fehlt komplett